| RECOMANDĂRI PENTRU STAŢII DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR |
| --- |
| PE TIMPUL ALIMENTĂRII CU CARBURANŢI |
|  | Nu fumaţi |
|  | Închideţi telefonul mobil |
|  | Nu intraţi în vehicul |
| ÎN CAZ DE INCENDIU |
|  | Păstraţi-vă calmul |
|  | Anunţaţi incendiul Telefon serviciu public pentru situaţii de urgenţă nr._______________ |
|  | sau |
|  | CINE anunţă? CE s-a întâmplat? UNDE s-a întâmplat? |
|  | Salvaţi persoanele aflate în pericol |
| 981 112 | Numărul de telefon al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă |

Staţii de distribuţie a carburanţilor

Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:

a.Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor în caz de incendiu se menţin libere.

b.Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.

c.Instalaţiile utilitare se verifică periodic şi se întreţin numai de personal autorizat.

d.Se interzice fumatul şi folosirea focului deschis în perimetrul benzinăriei.

e.Este obligatorie oprirea motorului pe timpul alimentării autovehiculului cu carburant.

f.Se interzice utilizarea telefonului mobil pe timpul alimentării cu carburanţi (se va închide sau se va ţine în interiorul autovehiculului).

g.Nu se urcă în maşină pe timpul alimentării cu carburanţi, existând risc de incendiu ca urmare a producerii sarcinilor electrostatice.

h.Vegetaţia uscată şi reziduurile din perimetrul benzinăriei se înlătură permanent.

i.Instalaţiile de apărare împotriva incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic.

j.În perimetrul benzinăriei şi în zona de acces se montează indicatoare de restricţie şi avertizare privind viteza maximă admisă, interzicerea fumatului şi focului deschis, locurile permise pentru staţionarea autovehiculelor, sensul fluxurilor de circulaţie.

k.Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc, certificate şi avizate în condiţiile legii.

l.Personalul propriu se instruieşte periodic privind asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.

| RECOMANDĂRI în caz de incendiu ÎN CONSTRUCŢII DE TURISM fire instructions in hotels instructions en cas d’incendie |
| --- |
|  | Păstraţi-vă calmul Be calm Gardez votre calm |
| Dacă dumneavoastră descoperti incendiul / IF YOU DISCOVER A FIRE / SI VOUS DECOUVREZ UN INCENDIE |
|  | Preveniţi rapid recepţia, Sunaţi la recepţie la numărul___________şi daţi date despre locul unde s-a produs incendiul ori anclanşaţi butonul manual de alarmare cel mai apropiat. Raise the alarm by dialing at___________ and going the operatior the location of the fire, or by breaking the glass of the nearest fire alarm buton. Donnez l’alarme immediatement, en telephonant au no.____________ou en brisant le verre du poste avertisseur dincendie le plus proche. |
| dacă auziţi semnalul de alarmă de incendiu / if you hear the fire alarm / des que vous entendez l’avertiseur d’incendie |
|  | Urmaţi întocmai instrucţiunile date de personalul obiectivului. Nu luaţi nici un fel de iniţiative pe cont propriu. Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile. Follow the instructions of the hotel personel. Do not take initiatives. Do you risk dangers. Suivez les instructions du personel de l’hotel tout de suite. Vouz ne devez pas prendre des initiatives. Vous risquez des dangers inutilement. |
|  | Îndreptaţi-vă spre destinaţiile indicate fără a lua obiecte personale. Acestea vă pot îngreuna evacuarea. Viaţa dumneavoastră este mult mai de preţ. Hie to the indicated places stopping to collect personal belongings. This cumber your evacuation. Your life is more preciouse. Prenez les voies indiquées sans en rassemblant vos effets personnels. Ceux-là peuvent vous gener pendant l’evacuation. Votre vie est plus precieuse. |
|  | Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua un obiect personal considerat de dumneavoastră de valoare. Do not return to the fire place to take a personal belongings. Ne vous retournez dans le site d’incendie pour rassembler vos effets personnels. |
|  | Atenţie ! În caz de incendiu este interzisă la evacuare utilizarea lifturilor Attention Do not use the lifts in case of fire Attention Il est interdit de prendre l’ascenseur en cas d’incendie. |
|  | Mergeţi la locul prestabilit de adunare în situaţii de urgenţă, marcat corespunzător. Go to the assembly place, appropriately marked. Allez à la place de rassemblement, marquées. |
|  | Fumatul este interzis. Do not smoke. Il est interdit de fumer. |
|  | Nu utilizaţi în cameră aparate electrocasnice (fier de călcat, fierbătoare, reşouri) sau alte aparate de gătit cu gaz etc. Do not use in room hardwears (iron, hot plate) or gaz cooking stoves. Il est interdit d’utiliser dans la chambre des appareils electrocasniques (fer à repasser, bouilleur, chauffe-plat) ou d’autres rechauds à gas. |

Construcţii de turism

Reguli privind apărarea împotriva incendiilor:

Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i..

Se interzice încuierea uşilor pe căile de evacuare ori amplasarea de uşi false, oglinzi, draperii care să deruteze persoanele la evacuare.

Nu se depozitează dulapuri ori alte materiale pe traseul căilor de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu.

Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat.

Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.

Se interzice fumatul sau utilizarea de aparate electrocasnice în camerele de cazare.

Instalaţiile utilitare, instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează conform normelor specifice şi se verifică periodic de personal atestat.

Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi avizate în condiţiile legii.

Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.

Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare împotriva incendiilor.

Căile de evacuare se marchează cu indicatoare corespunzătoare.

Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.

O dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu, în baza planurilor de evacuare stabilite.

Parcarea maşinilor private şi ale turiştilor se face doar în locurile special amenajate, fără a împiedica accesul la sursele de apă.

Construcţii de cultură

Reguli generale privind apărarea împotriva incendiilor:

Dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor existente precum şi punerea în funcţiune a acestora se efectuează doar în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.

Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat.

Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.

În ateliere, laboratoare, studiouri de creaţie etc. se introduc numai materialele necesare zilei respective.

La ieşirea dintr-un schimb sau la sfârşitul zilei de lucru se evacuează reziduurile din coşurile de gunoi sau containerele de depozitare.

La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de expoziţie, birouri, laboratoare, ateliere etc.

Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.

În interiorul construcţiilor de cultură fumatul este interzis.

Se prevede sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu.

Este strict interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se lucrează sau se depozitează substanţe combustibile şi/sau inflamabile.

Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.

Periodic, se execută exerciţii de alarmare-evacuare în caz de incendiu, în baza concepţiei de evacuare stabilite, care cuprinde, inclusiv, ordinea şi prioritatea de evacuare a exponatelor, locurile de depozitare, supravegherea acestora, precum şi protecţia obiectelor voluminoase ce nu se pot evacua.

Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin în permanenţă libere şi practicabile.

Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi avizate/certificate în condiţiile legii.

Parcarea maşinilor private şi ale instituţiei se face doar în locurile special amenajate pentru a nu afecta negativ activitatea forţelor de intervenţie în caz de urgenţă.

| RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU PENTRU CONSTRUCŢII DE CULTURĂ |
| --- |
|  | Păstraţi-vă calmul |
|  | Anunţaţi incendiul Telefon serviciu public pentru situaţii de urgenţă nr._______________ |
|  | sau |
|  | CINE anunţă? CE s-a întâmplat? UNDE s-a întâmplat? |
|  | Salvaţi persoanele aflate în pericol |
|  | Urmaţi căile de evacuare marcate |
|  | ATENŢIE ! Nu folosiţi ascensorul |
| 981 112 | Numărul de telefon al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă |

Construcţii de cult

Reguli generale privind apărarea împotriva incendiilor:

Dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor existente precum şi punerea în funcţiune a acestora se efectuează doar în urma obţinerii avizului/autorizaţiei p.s.i.

Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat, utilizând produse/sisteme certificate şi avizate p.s.i., în condiţiile legii.

Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se montează şi utilizează conform reglementărilor tehnice şi se verifică periodic doar de către personal autorizat.

În ateliere se introduc numai materialele necesare zilei respective.

Reziduurile din coşurile de gunoi sau containerele de depozitare, se evacuează zilnic.

Se interzice lăsarea lumânărilor sau candelelor aprinse în lăcaşuri de cult, inclusiv în chilii, fără a fi supravegheate.

Aprinderea lumânărilor de către enoriaşi se face în afara bisericilor, în locuri special amenajate şi prevăzute cu mijloace de primă intervenţie.

Este strict interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se lucrează sau se depozitează substanţe combustibile şi/sau inflamabile.

Se prevede sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale.

Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin în permanenţă libere şi practicabile.

Mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic de personal atestat.

În cazul lăcaşurilor de cult aflate în zone izolate sau greu accesibile se prevede rezervă de apă pentru incendiu.

Parcarea maşinilor private se face doar în locurile special amenajate pentru a nu afecta negativ activitatea forţelor de intervenţie în caz de urgenţă.

| RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU PENTRU CONSTRUCŢII DE CULT |
| --- |
|  | Păstraţi-vă calmul |
|  | Anunţaţi incendiul Telefon serviciu public pentru situaţii de urgenţă nr._______________ |
|  | sau |
|  | CINE anunţă? CE s-a întâmplat? UNDE s-a întâmplat? |
|  | Evacuarea în siguranţă Salvaţi persoanele aflate în pericol. Permiteţi evacuarea persoanelor făcând posibil accesul acestora prin toate căile de evacuare existente (inclusiv prin altar). Viaţa oamenilor este importantă. |
| 981 112 | Numărul de telefon al serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă |